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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предназначена для профессионального обучения рабочих по профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»на 3-й разряд.

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный план, программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

В конце программы приведен список рекомендуемой литературы.

Продолжительность обучения слушателей устанавливается в соответствии с учебным графиком, который составляется непосредственно перед началом курса.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами. Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих по профессии «Слесарь КИПиА».

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме - квалификационного экзамена, который проводится в конце обучения.

Лицам, успешно освоившим соответствующую программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается  свидетельство установленного образца о профессиональной переподготовке.

Требования к слушателю: лица,  имеющие стойкие заболевания или связанные с возможностью временной  потерисознания или пространственной координации (эпилепсия, заболевания нервнойсистемы, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения функций опорно-двигательного аппарата изрения, сильный  тремор (дрожание) рук, снижение слуха  и  зрения,  отсутствие  допуска  к  работе  на  высоте) не могут быть допущены к обучению по указанной профессии.(Пункт в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2015 года приказом Минздрава России от 5 декабря 2014 года №801-н).
2.квалификационная ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Квалификация– 3 разряд

Характеристика работ:ремонт, сборка, проверка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, оптико-механических, пирометрических, автоматических, самопишущих и других приборов средней сложности со снятием схем; слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам с подгонкой и доводкой деталей; составление и монтаж схем соединений средней сложности; окраска приборов; пайка различными припоями (медными, серебряными и др.); термообработка деталей с последующей доводкой их; определение твердости металла тарированными напильниками; ремонт, регулировка и юстировка особо сложных приборов и аппаратов под руководством слесаря более высокой квалификации.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике3-го разряда должен знать: устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых приборов и аппаратов; государственные стандарты на испытание и сдачу отдельных приборов, механизмов и аппаратов; основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при ремонте; электрические свойства токопроводящих и изоляционных материалов; способы термообработки деталей с последующей доводкой; влияние температур на точность измерения; условные обозначения запорной, регулирующей предохранительной арматуры в тепловых схемах; правила установки сужающих устройств; виды прокладок импульсных трубопроводов; установку уравнительных и разделительных сосудов; систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике3-го разряда должен уметь: 
1. амперметры, вольтметры, гальванометры, милливольтметры, манометры, электросчетчики, редукторы - капитальный ремонт и регулировка;
2. арифмометры и пишущие машинки всех систем - текущий и средний ремонт; 
3. барометры - анероиды - ремонт и регулировка; 
4. весы технические – ремонт; 
5. весы товарные и автомобильные с коромысловым указательным прибором - текущий и средний ремонт, проверка закалочных стальных деталей весов, гибка, шлифование призм, подушек и серег; 
6. гири рабочие - проверка на контрольных весах; 
7. датчики гидравлические - опрессовка, ремонт;

8. датчики пьезоакустические - капитальный ремонт, регулировка; 
9. детали простые к приборам - нарезание резьбы в глухих отверстиях; 
10. кино- и фотоаппараты - полная разборка затворов, ремонт автоспусков, установка объективов на фокус, исправление диафрагм, подгонка приемных катушек; 
11. кольца, шарикодержатели – изготовление; 
12. магниты сортирующие - изготовление с установкой на машину; 
13. манометры трубчатые – ремонт; 
14. микрометры с ценой деления 0,01 мм - разборка, доводка микровинта, плоскостей пятки, гайки, а также сборка и проверка по плоскопараллельным концевым мерам и интерференционным стеклам; 

15. потенциометры - разборка, чистка, сборка кинематической схемы; приборы электроизмерительных, электромагнитных и электродинамических систем - капитальный ремонт; 

16. призмы - доводка после закалки несложных направляющих;

17. расходометры, реле времени, механические поплавковые механизмы - ремонт и регулировка; 
18. стереодальномеры, командирские трубы - ремонт и юстировка; 

19. тахометры – ремонт; 
20. термопары – установка; 
21. тяги и напоромеры – ремонт; 
22. цепи электрические – прозвонка.
При завершении обучения, обучающийся должен освоить следующие профессиональные компетенции профессиональной деятельности:

1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ.

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.

ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии.

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы.

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой.

2. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики.

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями.

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж.

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.

3. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности.

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие:

· лаборатории: «Слесарная мастерская», «Электромонтажная», «Лаборатория КИПиА» (укомплектованные действующими стендами оборудования КИПиА, приборы и устройства КИПиА);
· кабинет теоретического обучения;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:парты, стулья, классная доска, стол преподавателя и т.д.
Технические средства обучения:компьютер, лазерный проектор, интерактивная доска и т.д.
Оборудование лаборатории:компьютеры, выход сеть Интернет, выход в локальную сеть и т.д., паяльники, наборы слесаря, припои, флюсы.
4.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
Квалификация: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике3-го разряда
Вид образования: профессиональная переподготовка
Срок обучения:  248  часов.
	№

п/п
	Курсы/ предметы
	Количество часов

	I.
	Общепрофессиональный цикл
	20

	1.1
	Основы черчения
	4

	1.2
	Основы электротехники и микроэлектроники
	14

	1.4
	Допуски и технические измерения
	2

	II.
	профессиональный цикл
	224

	2.1
	Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ
	8

	2.1.1
	Технология слесарных и слесарно-сборочных работ
	8

	2.2
	Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики
	22

	2.2.1
	Технология электромонтажных работ
	12

	2.2.2
	Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики
	10

	2.3
	Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики
	50

	2.3.1
	Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики
	50

	2.4
	Практическое обучение
	144

	
	Квалификационный экзамен
	4

	
	ИТОГО:
	248


5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

5.1.Содержание программы дисциплины «Чтение чертежей»

Учебно-тематический план

	№
	Наименование темы
	Кол-во часов
	в том числе кол-во часов

	
	
	
	лекций
	практических работ

	1.
	Общие сведения о чертежах. Схематичное изображение оборудования КИПиА на чертежах. 
	2
	1
	1

	2.
	Общие сведения о принципиальных, монтажных, функциональных схемах 
	2
	1
	1

	
	ИТОГО:
	4
	2
	2


Содержаниедисциплины

	Наименование темы
	Содержание учебного материала
	Объем часов

	Тема 1.

Общие сведения о чертежах
	Содержание учебного материала
	1

	
	1.1
	Роль чертежа в технике.
	

	
	1.2
	Схематичное изображение оборудования КИПиА на чертежах.
	

	
	Практическое занятие
	1

	
	1.3.
	Чтение чертежей
	

	Тема 2.

Общие сведения о принципиальных, монтажных, функциональных схемах
	Содержание учебного материала
	1

	
	2.1
	Принципиальные схемы. 
	

	
	2.2
	Монтажные схемы.
	

	
	2.3
	Функциональные схемы. 
	

	
	Практическое занятие
	1

	
	2.4.
	Чтение схем.
	

	Итого:
	4


5.2.Содержание программы дисциплины «Основы электротехники и микроэлектроники»

Учебно-тематический план

	№
	Наименование темы
	Кол-во часов
	в том числе кол-во часов

	
	
	
	лекций
	практических работ

	1.
	Постоянный электрический ток.
	7
	5
	2

	2.
	Электромагнетизм
	7
	5
	2

	
	ИТОГО:
	14
	10
	4


Содержание дисциплины

	Наименование темы
	Содержание учебного материала
	Объем часов

	Тема 1.

Постоянный электрический ток.
	Содержание учебного материала
	5

	
	1.1
	Постоянный и переменные токи.
	

	
	1.2
	Законы Ома для участка и замкнутой цепи.
	

	
	1.3
	Законы Кирхгофа.
	

	
	1.4
	Виды соединений проводников.
	

	
	Практическое занятие
	2

	
	1.5.
	Соединение проводников в электрических цепях
	

	Тема 2.

Электромагне-тизм
	Содержание учебного материала
	5

	
	2.1
	Электромагнетизм. 
	

	
	2.2
	Магнитная индукция.
	

	
	2.3
	Магнитные свойства веществ.
	

	
	2.4
	Закон электромагнитной индукции.
	

	
	2.5
	Индуктивный ток.
	

	
	Практическое занятие
	2

	
	2.6.
	Электрические измерения и приборы. Расчеты электрических цепей.
	

	Итого:
	14


5.3.Содержание программы дисциплины «Допуски и технические измерения»

Учебно-тематический план

	№
	Наименование темы
	Кол-во часов
	в том числе кол-во часов

	
	
	
	лекций
	практических работ

	1.
	Основные сведения о размерах и сопряжениях
	2
	2
	0

	
	ИТОГО:
	2
	2
	0


Содержание дисциплины

	Наименование темы
	Содержание учебного материала
	Объем часов

	Тема 1. Основные сведения о размерах и сопряжениях
	Содержание учебного материала
	2

	
	1.1
	Требования единой системы конструкторской   документации (ЕСКД).

Взаимозаменяемость, допуски, посадки. Определение годности действительных размеров.
	

	Итого:
	2


5.4 Содержание программы профессионального модуля ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ
Учебно-тематический план

	№
	Наименование темы
	Кол-во часов
	в том числе кол-во часов

	
	
	
	лекций
	практических работ

	1.
	Технология слесарных работ
	4
	2
	2

	2.
	Технология слесарно-сборочных работ
	4
	2
	2

	
	ИТОГО:
	8
	4
	4


Содержание тем дисциплины
	Наименование темы
	Содержание учебного материала
	Объем часов

	Тема 1:

Технология слесарных работ. 
	Содержание учебного материала
	2

	
	1.1.
	Виды слесарных работ,  инструменты, приспособления, способы и методы обработки.
	

	
	Практические занятия

	
	1.2.
	Разметка детали, резка и рубка металла, гибка, правка и рихтовка. Нарезание наружной и внутренней резьбы. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии
	2

	Тема 2:

Технология слесарно-сборочных работ
	Содержание учебного материала
	2

	
	2.1.
	Слесарно-сборочные работы: восстановление деталей соединений, восстановление деталей типовых механизмов, сборочных единиц гидравлических и пневматических систем.
	

	
	Практические занятия

	
	2.2.
	Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.

Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой.
	2


5.5. Содержание программы профессионального модуля ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и элементами автоматики
Учебно-тематический план

	№
	Наименование темы
	Кол-во часов
	в том числе кол-во часов

	
	
	
	лекций
	практических работ

	1.
	Технология электромонтажных работ
	12
	6
	6

	2.
	Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики.
	10
	6
	4

	
	ИТОГО:
	22
	12
	10


Содержание тем дисциплины

	Наименование темы
	Содержание учебного материала
	Объем часов

	Тема 1:

Технология электромонтажных работ. 
	Содержание учебного материала
	6

	
	1.1.
	Общая классификация материалов, их характерные свойства и области применения
	

	
	1.2.
	Полупроводниковые, проводниковые, диэлектрические и магнитные материалы и изделия.                 
	

	
	1.3.
	Сведения об электромонтажных изделиях; назначение, виды и свойства материалов;
	

	
	1.4.
	Виды электромонтажных работ,  инструменты, приспособления, способы и методы работ.
	

	
	1.5.
	Номенклатура закладных и установочныхизделий.
	

	
	Практические занятия

	
	1.6.
	Разметка шаблонов для вязки  жгутов, проводов и жгутов на щитах.Пайка алюминиевых проводов с медными и между собой.
	6

	
	1.7
	Заделка кабеля и проводов в штепсельные разъёмы. Соединение кабелей в муфтах
	

	
	1.8
	Оконцевание однопроволочных и многопроволочных проводов (оконцевание под пистон, кольцом, штырем).
	

	
	1.9
	Выполнение монтажа электрических проводок в щитах и пультах. Выбор направлений основных потоков и трасс электрических проводок в щитах и пультах в соответствии со схемами соединений.
	

	
	1.10.
	Проверка работоспособности реле, измерение его параметров и выполнение регулировки.
	

	Тема 2:

Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики.
	Содержание учебного материала
	6

	
	2.1.
	Метрология как наука об измерениях. Методы измерений.  Методы измерений в зависимости от способа получения результата.
	

	
	2.2.
	Единица физической величины. Международная система СИ.  
	

	
	2.3.
	Метрологическая служба предприятия.
	

	
	2.4.
	Классификация погрешностей в зависимости от эксплуатации приборов. 
	

	
	2.5.
	Виды поверок, стандартных испытаний, юстировка и калибровка приборов и устройств.
	

	
	2.6.
	Техническое обслуживание и наладка систем контроля, защиты, сигнализации и управления
	

	
	Практические занятия

	
	2.7.
	Расчет погрешностей  и классов точности для приборов и устройств. 
	4

	
	2.8.
	Составление схемы соединений средней сложности.
	

	
	2.9.
	Выполнение монтажа прибора КИПиА
	

	
	2.10.
	Поверка прибора КИП и А.
	


5.6. Содержание программы профессионального модуля ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики
Учебно-тематический план

	№
	Наименование темы
	Кол-во часов
	в том числе кол-во часов

	
	
	
	лекций
	практических работ

	1.
	Износ деталей средств КИПиА
	2
	2
	-

	2.
	Общая технология ремонта
	6
	2
	4

	3.
	Назначение, устройство и принцип работы средств измерений и контроля
	40
	20
	20

	4.
	Автоматизация производства в машиностроении
	2
	1
	1

	
	ИТОГО:
	50
	25
	25


Содержание тем дисциплины

	Наименование темы
	Содержание учебного материала
	Объем часов

	Тема1.1:

Износ деталей средств КИПиА 
	Содержание учебного материала
	2

	
	2.1
	Характерные виды износов средств КИПиА.

Классификация дефектов деталей.
	

	Тема 1.2:

Общая технология ремонта
	Содержание учебного материала
	2

	
	2.1
	Основные этапы технологии ремонта оборудования КИПиА
	

	
	2.2
	Восстановление деталей и сборка оборудования
	

	
	Практические занятия

	
	2.1.п1
	Очистка и промывка деталей.
	4

	
	2.2.п2
	Наплавка, механическая обработка поверхностей ремонтируемой детали
	

	
	2.3.п3
	Решение тестов
	

	Тема 1.3:

Назначение, устройство и принцип работы средств измерений и контроля
	Содержание учебного материала
	20

	
	2.1
	Весовые устройства
	

	
	2.2
	Оптико-механические приборы
	

	
	2.3
	Электроизмерительные приборы
	

	
	2.4
	Приборы для измерения температуры
	

	
	2.5
	Приборы для измерения давления
	

	
	2.6
	Приборы для измерения уровня
	

	
	2.7
	Приборы для измерения расхода
	

	
	2.8
	Приборы –анализаторы газов и жидкостей
	

	
	2.9
	Элементы автоматики (регуляторы)
	

	
	2.10
	Исполнительные механизмы
	

	
	Практические занятия
	

	
	2.1.п1
	Структура участка ремонта КИПиА
	20

	
	2.2.п2
	Организация рабочего места слесаря КИПиА
	

	
	2.3.п3
	Ремонт весовых устройств
	

	
	2.4.п4
	Ремонт оптико-механических приборов
	

	
	2.5.п5
	Ремонт электроизмерительные приборов
	

	
	2.6.п6
	Ремонт приборов для измерения температуры
	

	
	2.7.п7
	Ремонт приборов для измерения давления
	

	
	2.8.п8
	Ремонт приборов для измерения уровня
	

	
	2.9.п9
	Ремонт приборов для измерения расхода
	

	
	2.10.п10
	Ремонт приборов анализа газов и жидкостей
	

	
	2.11.п11
	Ремонт элементов автоматики (регуляторов)
	

	
	2.12.п12
	Ремонт исполнительных механизмов
	

	
	2.13.п13
	Решение тестов на знание ПУЭ
	

	
	2.14.п14
	Итоговое тестирование
	

	Тема 1.4:

Автоматизация производства в машиностроении 
	Содержание учебного материала
	1

	
	1
	Основные сведения об автоматических системах регулирования
	

	
	2
	Общие сведения об автоматических системах   управления
	

	
	Практические занятия

	
	1
	Производить настройку и сборку простейших   систем автоматизации
	1

	Итого:
	50


5.7.  Содержание программы практического обучения
Тематический план

	№
	Наименование темы
	Кол-во часов

	
	
	

	1.
	Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте
	6

	2. 
	Ремонт, поверка и регулировка, и обслуживание КИПиА
	138

	
	ИТОГО:
	144


Содержание тем

	1
	Вводное занятие, техника безопасности и охрана труда.
	6

	2
	Ремонт, поверка и регулировка тягомеров и напоромеров ТНЖ, ТМН и др.
	6

	3
	Ремонт, поверка и регулировка пружинных манометров типа ОБМ, МТП и др.
	6

	4
	Ремонт, поверка и регулировка самопишущих манометров МСС.
	6

	5
	Ремонт, поверка и регулировка преобразователей давления пневматического типа МСС, МТС.
	6

	6
	Ремонт, поверка и регулировка вторичных пневматических приборов типа ПКП, ППС.
	6

	7
	Ремонт, поверка и регулировка пневматических  дифманометров  13ДД11.
	6

	8
	Ремонт, поверка и регулировка дифференциально-трансформаторных дифманометров типа ДМ.
	6

	9
	Ремонт, поверка и регулировка буйковых уровнемеров типа УБП.
	6

	10
	Ремонт, поверка и регулировка емкостных уровнемеров типа ЭСУ.
	6

	11
	Ремонт, поверка и регулировка логометров.
	6

	12
	Ремонт, поверка и регулировка электронных мостов типа Диск-250.
	6

	13
	Ремонт, поверка и регулировка вторичных приборов типа РП-160. 
	6

	14
	Ремонт, поверка и регулировка газоанализаторов на кислород.
	6

	15
	Ремонт, поверка и регулировка пневматических регуляторов системы «Старт».
	6

	16
	Ремонт, поверка и регулировка мембранных исполнительных механизмов.
	6

	17
	Ремонт, поверка и регулировка приборов магнитоэлектрической системы.
	6

	18
	Ремонт, поверка и регулировка дозаторов и весовых установок.
	6

	19
	Технология сборки и разборки вторичных пневматических приборов типа ПКП, ППС.
	6

	20
	Технология сборки и разборки пневматических  дифманометров  13ДД11.
	6

	21
	Технология сборки и разборки дифференциально-трансформаторных дифманометров типа ДМ.
	6

	22
	Технология сборки и разборки буйковых уровнемеров типа УБП.
	6

	23
	Технология сборки и разборки емкостных уровнемеров типа ЭСУ.
	6

	24
	Технология сборки и разборки логометров.
	6

	
	ИТОГО:
	144


6.КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

В результате аттестации по профессии осуществляется комплексная проверка следующих компетенций:

	№
	Наименование компетенции
	Показатель оценки результата
	Форма контроля

	1.
	ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.
	- определять вид обработки согласно чертежу.

- обоснование выбора инструмента для изготовления детали. 

- точность выполнения операций согласно чертежу.
	Экспертная оценка на практическом экзамене.

Устный экзамен.

	2.
	ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии.
	- демонстрация практических навыков изготовления пружин обоснование выбранного приспособления.
	Экспертная оценка на практическом экзамене.

Устный экзамен.

	3.
	ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы.
	- точность сборки согласно чертежу.
	Экспертная оценка на практическом экзамене.

Устный экзамен.

	4.
	ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой.


	- определять по цвету металла наличие на ней термообработки.
	Экспертная оценка на практическом экзамене.

Устный экзамен.

	5
	ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями.
	- различать «сырую» пайку;


	Экспертная оценка на практическом экзамене.

Устный экзамен.

	6
	ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж.
	- вычерчивание схем соединений средней сложности;

- безукоризненное чтение схем.
	Экспертная оценка на практическом экзамене.

Устный экзамен.

	7
	ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики
	- соответствие монтажа КИП и средств автоматики руководящим документам, с соблюдением параметров указанных в них.
	Экспертная оценка на практическом экзамене.

Устный экзамен.

	8
	ПК.3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.
	- выполнение ремонта, сборки, регулировки, юстировки отдельных узлов и механизмов в целом, контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики;


	Экспертная оценка на практическом экзамене.

Устный экзамен.

	9
	ПК. 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности.
	- определение причин неисправностей;

- устранение неисправностей; 
	Экспертная оценка на практическом экзамене.

Устный экзамен.

	10
	ПК. 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно -измерительных приборов и систем автоматики
	- соответствие монтажа КИП и средств автоматики руководящим документам, с соблюдением параметров указанных в них, с обязательным испытанием отремонтированных приборов.
	Экспертная оценка на практическом экзамене.

Устный экзамен.


Примеры  ВПКР (выпускной практической квалификационной(пробной) работы)

1. Настройка хода штока клапана в пневматическом исполнительном механизме.

2. Перемотка обмотки трансформатора. 

3. Замена резисторов в электрической схеме газоанализатора.

4. Проверка целостности плечевых элементов мостовой схемы вольтметра, замена неисправного резистора.

5. Чистка и настройка дросселя пневмореле.

6. Замена микропереключателя сигнального устройства расходомера.

7. Определение и устранение нарушения герметичности анализатора газа.

8. Устранение неплотностей в сальниках вентилей

9. Настройка сигнального устройства.

10. Настройка ограничителей хода исполнительного устройства.

11. Ремонт измерительного блока уровнемера.

12. Монтаж и подключение датчика температуры.

13. Демонтаж и проверка целостности датчика температуры.

14. Чистка и настройка контактных групп аппаратуры автоматики.

15. Ремонт блока мембранного дифманометра.

16. Разборка и чистка расходомера.

17. Устранение неисправности тросовых систем измерения уровня жидкости.

18. Устранение неисправности электрической части поплавкового уровнемера.

19. Ремонт реле срабатывания сигнального устройства.

20. Замена поплавков, устранение неплотностей герметизации датчика прибора измерения уровня.

21. Ревизия магнитного пускателя с проверкой силовой части исполнительного механизма.

22. Ремонт и поверка пружинного манометра.

23. Ремонт датчика давления типа Метран.

24.  Ремонт электрической части преобразователя температуры.

25. Настройка времени срабатывания реле.

26. Устранение обрывов добавочных сопротивлений и шунтов в электроизмерительном приборе.

27. Замена чувствительного элемента термометра сопротивления.

28. Ремонт реверсивного двигателя типа РД.

29. Наладка преобразователя давления типа МЭД.

30. Разборка и ремонт клапана исполнительного механизма.
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